Tiroler Landesstelle für Brandverhütung

A - 6020  INNSBRUCK

Sterzinger Straße 2

Stöcklgebäude

Tel.: 0512/58 13 73

58 14 53

Fax: DW - 20

Mail: mail@bv-tirol.at

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

z. Hd. Mag. Dr. Karoline Senn

Gilmstraße 2

6020 Innsbruck

Zahl: 1844/13(B)-Stib/Ma			Durchwahl: 13		Innsbruck, am 17.09.2013

Betrifft: Einreichunterlagen: Berücksichtigung von Brandschutzvorschriften

Hinweis:

Die für eine Betriebsanlage erforderlichen Brandschutzmaßnahmen sind in einer Vielzahl verschiedener Gesetze, Verordnungen und Richtlinien geregelt. Die wichtigsten Regelungen, welche den Stand der Technik repräsentieren sind die Technischen Bauvorschriften und die darin für verbindlich erklärten OIB Richtlinien. Ebenso stellen die TRVB`s – Technische Richtlinien für den Vorbeugenden Brandschutz – den Stand der Technik dar und werden für eine Beurteilung herangezogen. Für eine nähere Spezifizierung dienen zahlreiche einschlägige Normen und spezielle Gesetze wie z. B. die Verordnung für brennbare Flüssigkeiten. In der Projektbeschreibung bzw. in den Planunterlagen müssen folgende Angaben, welche für den Brandschutz relevant sind, aufscheinen um eine Betriebsanlage hinsichtlich einer möglichen Gefährdung beurteilen zu können.

Die nachstehenden Angaben sind zusätzlich zu den für den Arbeitnehmerschutz und gewerbetechnischen Unterlagen erforderlich.

| Beschreibung der Betriebsanlage: | Anmerkungen |
| --- | --- |
| Fluchtwege | Fluchtwegbreiten, Türbeschläge, max. Fluchtweglänge, Ausführung der Treppenhäuser, Vorhandensein eines zweiten Rettungsweges |
| Baulicher Brandschutz | Feuerwiderstandsdauer der tragenden und raumabschließenden Bauteile, Brandabschnitts-bildungen, Feuerschutzabschlüsse, Brandab-schottungen, Brennbarkeit der Fußboden, Wand- und Deckenbeläge |
| Technischer Brandschutz | Art und Umfang der geplanten Einrichtung wie z. B. automatische Brandmeldeanlage, Löscheinrichtung im Vollschutz, Teilschutz oder Einrichtungsschutz, Art und Umfang der Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen |
| Notbeleuchtung | Art und Umfang der geplanten Notbeleuchtung (ÖVE, TRVB) |
| Löschhilfe | Anzahl und Lage sowie Type der geplanten ersten und erweiterten Löschhilfe |
| erforderliche Pläne und Skizzen | eventuell Brandschutzplan, Lageplan, falls erforderlich mit Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge |

Mit freundlichen Grüßen

TIROLER LANDESSTELLE

FÜR BRANDVERHÜTUNG

Der Geschäftsführer:

Ing. Bernhard Stibernitz