Erforderliche Einreichunterlagen für

Fischteichanlage

1.	TECHNISCHER BERICHT mit folgendem Inhalt:

*	Angabe über Zweck, Umfang und Dauer des Vorhabens mit Angabe des Gewässers aus dessen Einzugsbereich Wasser abgeleitet werden soll, unter grundbuchsmäßiger Bezeichnung der Örtlichkeiten (Grundparzellen) etc.

*	Größe der Teichanlage in m2/m3/max. Wassertiefe.

*	Bekanntgabe der Mindestwasserführung im Vorfluter und der geplanten max. Entnahmemenge.

*	Beschreibung sämtlicher Anlagenteile (Abmessungen, Inhalte, Werkstoffe, usw.)

*	Geplanter Fischbesatz (Art, Menge, Alter)

*	Angabe über bestehende Wasserversorgungsanlagen

*	Angaben über besondere Maßnahmen im Falle der Unterfahrung von Straßen und Wegen.

*	Standsicherheitsnachweise der Dämme

2.	GRUNDSTÜCKSVERZEICHNIS und ANGABE der BERECHTIGTEN:

*	Verzeichnis und Auflistung aller berührten Grundstücke und deren Eigentümer (vollständiger Name und Anschrift, bei Gemeinschaftseigentum sind alle Miteigentümer anzuführen, bei Interessentschaften, Agrargemeinschaften udgl. wäre auch der aktuelle Obmann anzugeben)

*	Verzeichnis aller Wasser(benutzungs)berechtigten, der Fischereiberechtigten, Einforstungsberechtigten und sonstigen Personen, deren Rechte durch das beabsichtigte Bauvorhaben berührt werden

*	Falls vorhanden, Vorlage allfälliger vertraglicher Vereinbarungen oder Zustimmungserklärungen

3.	PLÄNE:

*	Übersichtslageplan  M =  1 : 20 000 bis 1 : 50 000

*	Lageplan  im Maßstab 1 : 1 000 mit Eintragung und Beschriftung sämtlicher Leitungen und Anlagenteile, Längen, Werkstoff, Dimensionen und Druckstufen, sowie Kennzeichnung sämtlicher berührten Grundparzellen.

*	Detailpläne der einzelnen Objekte  M = 1 : 20 bis 1 : 50 wie Entnahme- und Rückgabebauwerk, Sammelschächte, Absetzbecken, Bruthaus, ...

*	Längs- und Querprofile der Becken mit Angabe des max. Wasserstandes und des min. Freibordes.

*	Längenschnitt von der Entnahme bis zur Rückgabe in den Vorfluter mit Angabe des Gefälles, Längen, Höhen und max. Abflußleistung.

Die Projektsunterlagen sind von einem Fachmann unter Namhaftmachung des Verfassers zu erstellen, in einer Projektsmappe gesammelt oder gebunden mit Titelblatt und in 3-facher Ausfertigung, wobei eine Ausfertigung ordnungsgemäß zu vergebühren ist, bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde einzureichen.

Die anfallenden Verfahrenskosten (Kommissionsgebühren, Gebühren und Verwaltungsabgaben) werden von der Behörde vorgeschrieben.

Anmerkung:

Die geforderten Projektsunterlagen dienen zur technischen Beurteilung im Wasserrechtsverfahren. Es ist jedoch möglich, daß zur weiteren Begutachtung durch den fischerei- oder naturkundefachlichen Sachverständigen zusätzliche Unterlagen beizubringen sind.