Erforderliche  Einreichunterlagen  für

Verrohrungen

Verrohrungen sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht unerwünscht und können nur in Ausnahmefällen bewilligt werden. Für diesen Fall sind folgende Unterlagen vorzulegen:

1.	TECHNISCHER BERICHT mit folgendem Inhalt:

*	Angabe über Zweck und Umfang des Vorhabens.

*	Bekanntgabe der abzuleitenden Wassermenge.

*	Beschreibung sämtlicher Anlagenteile.

*	Hydraulischer Nachweis der Abflußleistung

2.	GRUNDSTÜCKSVERZEICHNIS und ANGABE der BERECHTIGTEN:

*	Verzeichnis und Auflistung aller berührten Grundstücke und deren Eigentümer (vollständiger Name und Anschrift, bei Gemeinschaftseigentum sind alle Miteigentümer anzuführen, bei Interessentschaften, Agrargemeinschaften udgl. wäre auch der aktuelle Obmann anzugeben)

*	Verzeichnis aller Wasser(benutzungs)berechtigten, der Fischereiberechtigten, Einforstungsberechtigten und sonstigen Personen, deren Rechte durch das beabsichtigte Bauvorhaben berührt werden

*	Falls vorhanden, Vorlage allfälliger vertraglicher Vereinbarungen oder Zustimmungserklärungen

3.	PLÄNE:

*	Übersichtslageplan M 1 : 20 000 bis 1 : 50 000 mit Eintragung der Einzugsflächen

*	Lageplan z.B. M 1 : 500 mit Eintragung und Beschriftung der Anlagenteile, Längen,

Werkstoff, Dimension sowie Kennzeichnung sämtlicher berührter Grundstücke.

*	Detailpläne von Ein- und Auslaufbauwerk M 1 : 20

*	Längenschnitt vom Einlauf bis zur Einmündung in den Vorfluter mit Angabe des Gefälles, Längen, Höhen und max. Abflußleistung.

Die Projektsunterlagen sind von einem Fachmann unter Namhaftmachung des Verfassers zu erstellen, in einer Projektsmappe gesammelt oder gebunden mit Titelblatt und in 3-facher Ausfertigung, wobei eine Ausfertigung ordnungsgemäß zu vergebühren ist, bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde einzureichen.

Die anfallenden Verfahrenskosten (Kommissionsgebühren, Gebühren und Verwaltungsabgaben) werden von der Behörde vorgeschrieben.