Erklärung des Fachunternehmens

# Förderung Wärmepumpen

Einhaltung der technischen Voraussetzungen der Richtlinie

„Förderung Wärmepumpen“ des Landes Tirol

Fachunternehmen

Name:

Adresse:

Förderwerber:innen

Name:

| Landesförderung für Wärmepumpen 2025 | Erklärung des Fachunternehmens |
| --- | --- |

1/2

Adresse am Anlagenstandort:

Es handelt sich um:	einen Neubau	einen Zu- bzw. Umbau

Angaben zur Wärmepumpen-Heizung

Art der Heizungsanwendung

Die Wärmepumpenanlage wir eingesetzt zur Erzeugung von

Raumwärme	Raumwärme und Warmwasser

Art der Wärmepumpe

Sole / Wasser	Direktverdampfer / Wasser	Wasser / Wasser

Luft / Wasser (Außenluft)	Luft / Wasser (Abluft)

Hersteller:

Type:

Auslegungstemperatur des Wärmeabgabesystems (max. Heizungs-Vorlauftemperatur) [°C]:

GET- Produktdatenbank-ID:

Die Wärmepumpe ist nach den EHPA-Gütesiegelkriterien zertifiziert bzw. entspricht den in dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen und ist auf der GET Produktdatenbank unter www.produktdatenbank-get.at (WBF Tirol WP – Listen förderbarer Wärmepumpen) angeführt.

EHPA Gütesiegel:	ja

Wärmemengen- und Stromzähler:	ja

Ein Wärmemengenzähler sowie ein separater Stromzähler stellen die messtechnische Erfassung der erzeugten Wärmemenge und des erforderlichen Stromverbrauchs sicher und ermöglichen die Kontrolle der Effizienz der Anlage im Betrieb. (In Wärmepumpen integrierte Einrichtungen sind dann zulässig, wenn die nachträgliche Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) gewährleistet wird.)

Smart Grid Ready:	ja

Die installierte Wärmepumpe verfügt laut Hersteller-Nachweis über das „Smart Grid Ready“-Zertifikat bzw. ist lastmanagementfähig und ermöglicht die Einbindung der Wärmepumpe in ein intelligentes Stromnetz.

| Landesförderung für Wärmepumpen 2025 | Erklärung des Fachunternehmens |
| --- | --- |

2/2

(Smart Grid Ready stellt kein Musskriterium dar).

Luft/Wasser-Wärmepumpe:

Eine Berechnung der zu erwartenden Schallimmissionen ist erfolgt.	ja	nein

Im Zusammenhang mit dem Einbau und Betrieb von Luft-Wärmepumpen wird darauf hingewiesen, dass der Eigentümer der Anlage verpflichtet ist, die technischen Erfordernisse für Heizungsanlagen gemäß § 3 Abs. 7 der Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2014 (in Wohngebieten sind das max. 30 dB(A) an der Grundstücksgrenze in den Nachtstunden) einzuhalten. Um mögliche Lärmbeeinträchtigungen für angrenzende Grundstücke auszuschließen, wird deswegen empfohlen, bei der Planung der Anlage eine Berechnung der zu erwartenden Schallimmissionen und ihrer Auswirkungen durchführen zu lassen.

Bedienungsanleitung und Einschulung	ja

Eine Einschulung in den Betrieb der Anlage ist erfolgt, die Bedienungsanleitung wurde übergeben.

Der Förderwerber wurde in die Bedienung der Anlage, insbesondere in den sicheren Betrieb, eingewiesen. Dem Förderwerber wurde außerdem vom beauftragten Fachunternehmen eine Bedienungsanleitung mit den entsprechenden Einstellwerten ausgehändigt.

Inbetriebnahme der Wärmepumpenheizung: .

(Das Datum der Inbetriebnahme muss zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. Dezember 2025 liegen.)

Das Fachunternehmen bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben, die Einhaltung der technischen Anforderungen laut „Richtlinie zur Förderung von hocheffizienten Wärmepumpen 2025“ vom 01.01.2025, die fach- und normgerechte Errichtung und Ausführung sowie die ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Heizungsanlage.

Ort, Datum 	Fachunternehmen / Stempel / Unterschrift