## checklist
PLZ, Ort, Adresse, Bezeichnung: | nicht zutreffend | erfüllt | nicht erfüllt | Datum:
erforderliche Maßnahmen (Stichwort oder Hinweis auf eine Beschreibung)
Checkliste Fahrbahnübergänge
Priorität 1
Anordnung
Bei jeder Kreuzung und Abzweigung einer Straße
Bei Haltestellen, Schulen, Behörden und Freizeiteinrichtungen in maximal 20 Meter Entfernung | ¨ | ¨ | ¨
Möglichst in einem rechten Winkel zur Fahrbahn | ¨ | ¨ | ¨
Bei Parkstreifen Vorziehen des Gehsteiges bis zum Fahrbahnrand. | ¨ | ¨ | ¨
Breite
Mindestens 3 Meter | ¨ | ¨ | ¨
Abgrenzungen
Tastbare Auffanglinien | ¨ | ¨ | ¨
30 bis 40 Zentimeter vor den Fahrbahnrändern | ¨ | ¨ | ¨
über die gesamte Breite des Schutzweges | ¨ | ¨ | ¨
in Gehrichtung mindestens 40 Zentimeter tief | ¨ | ¨ | ¨
Zebrastreifen 50 % Kontrast der Streifen zum Fahrbahnuntergrund | ¨ | ¨ | ¨
Seitliche Abgrenzung beidseits tastbar | ¨ | ¨ | ¨
30 bis 40 Zentimeter Breite. | ¨ | ¨ | ¨
Bei Gehsteigdurchziehung über eine Fahrbahn sichtbare Kennzeichnung der Auffahrtsrampen mit gelben Dreiecken | ¨ | ¨ | ¨
Absenkung
Über die gesamte Breite des Schutzweges | ¨ | ¨ | ¨
Absenkung auf Fahrbahnniveau. | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare Kennzeichnung durch Auffanglinie | ¨ | ¨ | ¨
siehe Typenblatt „Tastbare Bodeninformationen“ | ¨ | ¨ | ¨
Absenkung maximal 6 % Quergefälle | ¨ | ¨ | ¨
Absenkung maximal 6 % Längsgefälle | ¨ | ¨ | ¨
Verbleibende Gehsteigbreite mindestens 1,5 Meter. | ¨ | ¨ | ¨
Gefälle
Fahrbahnübergang maximal 2 % Längsgefälle zur Entwässerung. | ¨ | ¨ | ¨
Fahrbahnübergang ohne Quergefälle, sofern dies im vorhandenen Landschaftsbereich und Baubestand möglich ist. | ¨ | ¨ | ¨
Bodenbeschaffenheit
eben | ¨ | ¨ | ¨
Rutschfest auch bei Nässe, | ¨ | ¨ | ¨
insbesondere auch Markierungen rutschfest. | ¨ | ¨ | ¨
Gut befahrbar | ¨ | ¨ | ¨
Eis- und Schneefrei | ¨ | ¨ | ¨
Orientierungshilfen
Auf dem Gehsteig Auffanglinie | ¨ | ¨ | ¨
von der Gehsteighinterkante bis zur Auffanglinie vor dem Fahrbahnrand | ¨ | ¨ | ¨
zur Mitte der Auffanglinie führend | ¨ | ¨ | ¨
Beleuchtung
Mindestens 10 Lux am Boden | ¨ | ¨ | ¨
Beleuchtung mit Dämmerungsschalter | ¨ | ¨ | ¨
Lichtband entlang der Gehrichtung, also quer zur Fahrrichtung | ¨ | ¨ | ¨
Anmeldetableau Blindenampeln
Anmeldetableau mit Blindenampel kombiniert. | ¨ | ¨ | ¨
Mast auf der linken Seite am Ende der Auffanglinie in der Mitte der Auffanglinie | ¨ | ¨ | ¨
Mast nicht auf einem Sockel | ¨ | ¨ | ¨
Signalmasten gut sichtbar gekennzeichnet | ¨ | ¨ | ¨
in 50 bis 60, 90 bis 100 und 150 bis 160 Zentimeter Höhe. | ¨ | ¨ | ¨
Reflektorstreifen zum motorisierten Verkehr hin. | ¨ | ¨ | ¨
gut sichtbar und robust. | ¨ | ¨ | ¨
Unterkante in 95 Zentimetern Höhe. | ¨ | ¨ | ¨
Gesamte Vorderplatte als Anmeldetaste. | ¨ | ¨ | ¨
Hörbares Signal bei Drücken der Anmeldetaste | ¨ | ¨ | ¨
Grünphase mindestens 2 Sekunden pro Meter Länge des Übergangs. | ¨ | ¨ | ¨
Drücken der Anmeldetaste führt zu einer Verlängerung der Grünphase auf 3 Meter pro Sekunde minimaler Übergangsgeschwindigkeit. | ¨ | ¨ | ¨
Auch Drücken während einer Grünphase führt zur Verlängerung der Grünphase | ¨ | ¨ | ¨
Akustisches Auffindesignal auf Anforderung mit einer Fernsteuerung durch einen tragbaren Sender | ¨ | ¨ | ¨
zum Auffinden des Ampelmastes | ¨ | ¨ | ¨
aus mindestens 10 Meter Entfernung. | ¨ | ¨ | ¨
Empfangseinstellungen an der Ampel für die Fernsteuerung laut ÖNORM V2103. | ¨ | ¨ | ¨
Auslösen der akustischen Signale durch Fernsteuerung für drei Grünphasen. | ¨ | ¨ | ¨
Ticken des Orientierungssignals im Sekundenintervall . | ¨ | ¨ | ¨
Akustisches Freigabesignal während der Grünphase | ¨ | ¨ | ¨
tickt mit 2 bis 5 Hertz. | ¨ | ¨ | ¨
Ein-Aus-Verhältnis 1 zu 1. | ¨ | ¨ | ¨
Unterschiedliche Freigabesignale bei benachbarten Ampeln. | ¨ | ¨ | ¨
Falls erforderlich Sperrsignal als Glockenton zum Beispiel bei Eisenbahnübergängen. | ¨ | ¨ | ¨
Vor Ort programmierbares Sprachmodul für Situationsbeschreibungen. | ¨ | ¨ | ¨
Drücken einer Taste wiederholt die Situationsbeschreibung auf dem Sprachmodul. | ¨ | ¨ | ¨
Lautsprecher in 1 bis 2,2 Meter Höhe. | ¨ | ¨ | ¨
Bei Fahrbahnübergängen länger als 10 Meter Lautsprecher in 2,2 bis 2,5 Meter Höhe. | ¨ | ¨ | ¨
Lautstärke passt sich an den Umgebungslärm mit 1 bis 3 Sekunden Verzögerung an. | ¨ | ¨ | ¨
45 bis 80 Dezibel am Tag und 45 bis 60 Dezibel bei Nacht. | ¨ | ¨ | ¨
Vibrierender Keil an der Unterseite der Blindenampel während der Grünphase | ¨ | ¨ | ¨
mit 2 Millimeter Reliefhöhe | ¨ | ¨ | ¨
und 2,5 bis 4 Zentimeter Länge. | ¨ | ¨ | ¨
Vibrationskeil ist parallel zur Achse des Fahrbahnübergangs ausgerichtet. | ¨ | ¨ | ¨
Vibrationskeil mit tastbaren Zusatzinformationen nach ÖNORM V 2100. | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare durch ÖNORM V2100 normierte Kennzeichnung an der Längsfläche | ¨ | ¨ | ¨
zur Beschreibung der bevorstehenden Überquerungsstrecke | ¨ | ¨ | ¨
von unten nach oben zu lesen. | ¨ | ¨ | ¨
Tastbarer Pfeil auf der Oberseite zeigt Gehrichtung an
Schräge Fahrbahnübergänge
Sind zu vermeiden | ¨ | ¨ | ¨
Auffanglinie vor dem Fahrbahnrand in einem rechten Winkel zur Achse des Fahrbahnübergangs | ¨ | ¨ | ¨
Leitlinie hinter der Auffanglinie | ¨ | ¨ | ¨
mindestens 1,5 Meter in Verlängerung der Achse des Fahrbahnübergangs, | ¨ | ¨ | ¨
erst dann in einem rechten Winkel zur Gehsteigachse | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare Leitlinien über den Fahrbahnübergang | ¨ | ¨ | ¨
Fahrbahnübergänge mit Radwegen
Radweg zwischen Gehsteig und Fahrbahn | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare Auffanglinien 30 bis 40 Zentimeter vor dem Radwegrand. | ¨ | ¨ | ¨
Schutzinseln
Auf Fahrbahnniveau | ¨ | ¨ | ¨
Gut sichtbar mit 30 % Helligkeitskontrast. | ¨ | ¨ | ¨
Reflektorstreifen an der Fahrbahnkante | ¨ | ¨ | ¨
Mindestens 2,1 Meter in Gehrichtung | ¨ | ¨ | ¨
Auffanglinie jeweils 30 bis 40 Zentimeter | ¨ | ¨ | ¨
vor den Fahrbahnrändern | ¨ | ¨ | ¨
über die gesamte Breite des Fahrbahnübergangs. | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare Leitlinie zwischen den Auffanglinien in der Mitte des Gehbereichs | ¨ | ¨ | ¨
An den Seitenrändern mindestens 11 Zentimeter hohe Kante. | ¨ | ¨ | ¨
Fahrbahnteiler
Fahrbahnniveau beibehalten | ¨ | ¨ | ¨
An den Seitenrändern mindestens 11 Zentimeter hohe Kante. | ¨ | ¨ | ¨
Dreiecksinseln
Nach möglichkeit vermeiden. | ¨ | ¨ | ¨
Auf Fahrbahnniveau | ¨ | ¨ | ¨
Rechtwinkelige Abzweigung in jede Gehrichtung | ¨ | ¨ | ¨
Bewegungsbereich in jede Richtung mindestens 2,1 Meter | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare und gut sichtbare Auffanglinie 30 bis 40 Zentimeter | ¨ | ¨ | ¨
vor jeder Fahrbahn | ¨ | ¨ | ¨
über die gesamte Breite des Fahrbahnübergangs | ¨ | ¨ | ¨
Leitlinien führen von den Auffanglinien zu einem Aufmerksamkeitsfeld in der Mitte. | ¨ | ¨ | ¨
Bewegungsraum an den Rändern mit mindestens 11 Zentimeter hoher Kante abgegrenzt | ¨ | ¨ | ¨
Fahrbahnteiler
Gut sichtbar mit 30 % Helligkeitskontrast. | ¨ | ¨ | ¨
Reflektorstreifen an der Fahrbahnkante | ¨ | ¨ | ¨
Haltestelleninseln
Nach Möglichkeit vermeiden | ¨ | ¨ | ¨
Siehe Typenblatt 220 Haltestellen | ¨ | ¨ | ¨
Überquerung von Radwegen
Absenkung auf Radwegniveau | ¨ | ¨ | ¨
Gut sichtbare Unterscheidung 60 % Helligkeitskontrast | ¨ | ¨ | ¨
Verkehrsschilder, Hinweise am Boden und Psychobremsen zur Geschwindigkeitsreduktion der Fahrräder zum Beispiel durch Verengung des Radweges. | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare Auffanglinie 30 bis 40 Zentimeter vor dem Radwegrand | ¨ | ¨ | ¨
Tastbare Leitlinie über den Radweg | ¨ | ¨ | ¨
Übergang in einem rechten Winkel zum Verlauf des Radweges | ¨ | ¨ | ¨
Fahrbahnübergänge in zweiter Ebene
Bevorzugt Verlagerung des motorisierten Verkehrs auf eine andere Ebene | ¨ | ¨ | ¨
Vertikale Erschließung auch durch Rampen oder Aufzüge. | ¨ | ¨ | ¨
Mindestbreite von Unterführungen 3 Meter | ¨ | ¨ | ¨
Mindestbeleuchtung 100 Lux am Boden | ¨ | ¨ | ¨
Priorität 2
Breite
Mindestens 50 % der Fahrbahnbreite, | ¨ | ¨ | ¨
falls keine tastbare Abgrenzung des Fahrbahnübergangs vorhanden | ¨ | ¨ | ¨
Niveau
Im Ortsgebiet Beibehalten des Gehsteigniveaus durch Anheben der Fahrbahn im Bereich von Fahrbahnübergängen. | ¨ | ¨ | ¨
bearbeitet von: | Anmerkungen:
Datum:
Für folgende Bereiche verwenden Sie bitte die entsprechenden Checklisten:
Fahrbahnübergänge mit Radwegen siehe Typenblätter und Checklisten
Radwege
Überquerung von Radwegen siehe Typenblätter und Checklisten
Radwege
Fahrbahnübergänge in zweiter Ebene siehe Typenblätter und Checklisten
Aufzüge
Rampen
Treppen
Geltend für alle Prioritätsstufen siehe auch Typenblätter und Checklisten
Tastbare Bodeninformationen.
Haltestellen
Treppen
Rampen
Radwege
Aufzüge