Prüfbericht über die Prüfung von stationären Gaswarneinrichtungen

gemäß BG RCI T021 / T023

|  | Achtung: Bei Anwendung dieser Vorlage sind das Landeslogo, die Kopf- und Fußzeile, sämtliche Hinweise und nicht zutreffende Beschreibungspunkte zu entfernen! |
| --- | --- |

| # Allgemeine Angaben |  |
| --- | --- |
| Prüfstelle | Firmenbezeichnung |
|  | Firmenadresse |
|  | Telefonnummer |
| Prüfobjekt | Firmenbezeichnung |
|  | Firmenadresse |
|  | Telefonnummer |
| Prüfdatum | Datum |
| Berichtsnummer | Berichtsnummer |
| Prüfgrundlage | Wählen Sie ein Element aus. |
| Art der Prüfung | Wählen Sie ein Element aus. |
| Literaturquelle der Auslöseschwellenwerte und Schaltmaßnahmen | Bescheid vom Datum, Zl. Zahl Explosionsschutzdokument vom Datum, Version Gefährdungsbeurteilung vom Datum, Version |

| # Prüfintervalle |  |
| --- | --- |
| Prüfintervall Sichtkontrolle | Prüfintervall eingeben, min. monatlich |
| Prüfintervall Funktionskontrolle | Prüfintervall eingeben, min. alle 4 Monate und bei selbsttätiger Überwachung der Funktion min. jährlich |
| Prüfintervall Systemkontrolle | Prüfintervall eingeben, min. jährlich |

| # Umfang der Prüfungen |  |
| --- | --- |
| Sichtkontrolle | Kontrolle der Gaswarneinrichtungen auf von außen sichtbare mechanische Beschädigungen Kontrolle der Gaseintrittsöffnungen (z. B. auf Verunreinigungen durch Staub oder Schmutz) Kontrolle der Messbereitschaft, keine Alarm- oder Sonderzustände Bei Probenahmesystem: Kontrolle des Probenahmesystems (z. B. auf mechanische Beschädigungen, Kondensation von Wasser oder Lösemitteln) |
| Funktionskontrolle | Inkludiert eine vollständige Sichtkontrolle Aufgabe von Null- und Prüfgas zur Kontrolle und Bewertung der Messwertanzeige (Kalibrierung) Falls erforderlich, Korrektur der Messwertanzeige (Justierung) Kontrolle und Bewertung der Ansprechzeit gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung des Herstellers Bei Probenahmesystem: Kontrolle der Einrichtungen zur Messgasförderung, Messgasaufbereitung sowie zugehöriger Überwachungseinrichtungen. Kontrolle der Durchflussrate und Dichtigkeit des gesamten Probenahmesystems |
| Systemkontrolle | Inkludiert eine vollständige Sichtkontrolle Inkludiert eine vollständige Funktionskontrolle Kontrolle aller Sicherheitsfunktionen einschließlich der Auslösung von Schaltfunktionen (Alle Sicherheitsfunktionen werden gemäß Literaturquelle der Auslöseschwellenwerte und Schaltmaßnahmen ausgelöst) Kontrolle der sicherheitsrelevanten Parametrierung durch Soll- / Ist-Vergleich, dazu gehören mindestens Messbereich, Zielgas, Alarmschwellen und Einstellungen der Schaltausgänge Kontrolle der Melde- und Aufzeichnungseinrichtungen Bei Probenahmesystem: zusätzliche Aufgabe von Prüfgas an der Messstelle zur Kontrolle und Bewertung der Messwertanzeige und Ansprechzeit |

| # Prüfgase |  |
| --- | --- |
| Nr. 1 | Beschreibung der Zusammensetzung |
| Nr. 2 | Beschreibung der Zusammensetzung |
| Nr. 3 | Beschreibung der Zusammensetzung |

| # Auswertezentrale und Messstelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aufstellungsort Messstelle | Fabrikat, Type |  |  | Zielgas | Sichtkontrolle durchgeführt | Funktionskontrolle |  |  |  |  |  |  | Systemkontrolle durchgeführt |
|  |  | Auswerte-zentrale | Transmitter | Sensor |  |  | Kontrolle durchgeführt | Prüfgas Nr. | Prüfgas-Anzeige |  | Nullgas-Anzeige |  | Ansprechzeit Sensor |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | vor | nach | vor | nach |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 2 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 3 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 4 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 5 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 6 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 7 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 8 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 9 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 10 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 11 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 12 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 13 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 14 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |
| 15 |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |  |  |  |  |  | ☐; OK. | ☐; OK. |

# Durchgeführte Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

| # Prüfergebnis |  |
| --- | --- |
| ☐ | Die Gaswarneinrichtungen befinden sich in einem einwandfreien Zustand. Bei der Überprüfung wurden keine Mängel festgestellt. |
| ☐ | Die Gaswarneinrichtungen können die Sicherheitsfunktion übernehmen. Es sind folgende Mängel zu beheben: |
| ☐ | Die Gaswarneinrichtungen können die Sicherheitsfunktion nicht übernehmen. Es sind folgende Mängel zu beheben: |

| Ort, Datum |  | Vor- und Nachname des Prüfers |  | Unterschrift des Prüfers |
| --- | --- | --- | --- | --- |