ALLGEMEINES

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Projekt: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Revision / Datum: | Text |
| --- | --- |

| Projektant / Planer: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Angabe der Regel- und Normenwerke, welche dem Projekt zu Grunde liegen:

| ☐Bäderhygienegesetz BGBl. Nr. 254/1976 i.d.g.F. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 i.d.g.F. |  |  |  |
| ☐ÖNORM M 5879 i.d.g.F.: Chlorungsanlagen zur Wasserbehandlung, Teile: |  |  | Text |
| ☐ÖNORM M 6216 i.d.g.F.: Beckenhydraulik und Wasseraufbereitung |  |  |  |
| ☐ÖNORM M 6228 i.d.g.F.: Bauliche Anforderungen an Beckenanlagen |  |  |  |
| ☐ÖNORM EN 13451 i.d.g.F.: Schwimmbadegeräte, Teile: |  | Text |  |
| ☐ÖNORM EN 15288 i.d.g.F.: Schwimmbäder – Sicherheitstechnische Anforderungen |  |  |  |
| ☐Weitere: | Text |  |  |
|  | Text |  |  |
|  | Text |  |  |

Beizulegende Unterlagen / Informationen:

Anlagenschemata

Becken- / Hydraulikpläne einschließlich der Darstellung von Einstiegen

Pläne für Technik- und Nebenräume

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter der Betriebschemikalien

Sofern bereits vorhanden:

Bestätigung, dass die Einstiegstreppe(n) in das/die Becken die erforderlichen rutschhemmenden Eigenschaften aufweisen (Bewertungsgruppe B gemäß DIN 51097 bei Treppen mit Handläufen an beiden Seiten, ansonsten Bewertungsgruppe C gemäß DIN 51097; Verweis auf ÖNORM EN 15288-1, Punkt 5.6.2)

Bestätigung, dass die Beckenböden die erforderlichen rutschhemmenden Eigenschaften aufweisen (Bewertungsgruppe C gemäß DIN 51097 Planschbecken, Wat-, Tret-, Durchschreitebecken und künstlichen Bachläufen; Bewertungsgruppe B gemäß DIN 51097 Nichtschwimmerbecken mit WT < 0,8 m, ansonsten Bewertungsgruppe A gemäß DIN 51097; Verweis auf ÖNORM EN 15288-1, Punkt 5.6.2)

Bericht über durchgeführte Haarfangprüfungen nach ÖNORM EN 13451-3 bei Beckenwasseransaugöffnungen und / oder allfälligen Bodenabläufen

BECKEN OHNE KREISLAUFFÜHRUNG

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Beckenbezeichnung: | Text |
| --- | --- |
| Lage: | Text |
|  | Text |

| Beckenart: | ☐Tauchbecken | ☐Wat-/Tret-/Durchschreitebecken |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Künstlicher Bachlauf |  |

| Werkstoff: | ☐Edelstahl | ☐Kunststoff | ☐Folie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Fliesen | ☐Andere Ausführung: | Text |
|  | Text |  |  |

| Beckeneinstieg: | ☐Treppe | ☐Treppenleiter |
| --- | --- | --- |
| (sofern vorhanden) | ☐Treppenhandlauf einseitig | ☐Rutschhemmung C/DIN 51097 |
|  | ☐Treppenhandlauf beidseitig | ☐Rutschhemmung B/DIN 51097 |
|  | ☐Leiter |  |
|  | ☐ÖN EN 13451 - konform | ☐ÖN M 6228 - konform |

| Beckenumgang: | ☐Mindestbreiten des Beckenumganges gem. ÖN EN 15288-1 eingehalten |
| --- | --- |
| (bei Tauchbecken) | ☐Keine Begehbarkeit bei geringeren Breiten: |
|  | Text |
|  | Text |
|  | ☐Mindestabstände zu anderen Becken gem. ÖN EN 15288-1 eingehalten |
|  | ☐Bauliche Abtrennung bei geringeren Abständen: |
|  | Text |
|  | Text |
|  | ☐Wassertiefen/funktionelle Hinweise gem. ÖN EN 15288-1 gekennzeichnet |

| Beckendaten: | Wasserfläche (m2): | Text | Wassertiefe (m): | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wasservolumen (m3): | Text |  |  |
|  | Wassertemperatur (°): | Text | ☐ Erwärmung über Wärmetauscher |  |
| Anspeisung: | ☐Berechnung entsprechend einem Becken mit WT ≤ 1,35m |  |  |  |
|  | ☐Bei Wassertemperaturen > 20°C: stündlicher Wasserwechsel |  |  |  |
|  | ☐Bei künstlichen Bachläufen: 4-faches Gesamtvolumen pro Stunde |  |  |  |
|  | Volumenstrom (m3/h): | Text | Umwälzzeit (h): | Text |

| Wasserzufuhr: | ☐Bodeneinströmung |  | ☐Wandeinströmung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Zufuhr im Startbereich bei künstlichem Bachlauf |  |  |
|  | ☐Andere Ausführung: | Text |  |
|  | Text |  |  |
| Wasserabfuhr: | ☐Allseitige Überlaufrinne bei Tauchbecken |  |  |
|  | ☐Überlaufrinne |  |  |
|  | ☐Boden-/Wandabläufe |  |  |
|  | ☐Ablauf im Endbereich bei künstlichem Bachlauf |  |  |
|  | ☐Andere Ausführung: | Text |  |
|  | Text |  |  |

| Füllwasser: | ☐Öffentliche Trinkwasserversorgung |  |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Sonstige Füllwasserherkunft: | Text |
|  |  | ☐Anforderungen §5 BHygV erfüllt |
|  | ☐Rückflusssicherung gemäß ÖNORM EN 1717 |  |
|  | ☐Wasserzähler |  |

| Desinfektion: | ☐Mindestens 0,6mg/l freies Chlor im Beckenwasser |  |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Chlor-Tabletten: | ☐Calciumhypochlorit |
|  |  | ☐Natriumdichlorisocyanurat |
|  |  | ☐Trichlorisocyanursäure |
|  | ☐Mengenproportionale Chlorung: | ☐Chlorgas (ÖN M 5879-1) |
|  |  | ☐Natriumhypochlorit (ÖN M 5879-2) |
|  |  | ☐Elektrolyse (ÖN M 5879-4) |
|  |  | ☐Calciumhypochlorit (ÖN M 5879-5) |
| Aufstellung Chlorung: | ☐Eigener Dosierraum |  |
|  | ☐Sonstige Aufstellung: | Text |
|  | Text |  |
|  | Zulässig bei: | ☐Natriumhypochloritlösung |
|  |  | ☐Behälter max. 5 Liter |
|  |  | ☐Lagerung in Auffangwanne(n) |
|  |  | ☐Natürliche Raumlüftung |
|  |  | ☐Mechanische Raumlüftung |

| Dosierraum: | Lage: | Text |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (nicht Chlorgas) |  |  |  |  |
|  | ☐Keine anderen Anlagenteile (Heizung, Lüftung, querende Lüftungsrohre..) |  |  |  |
|  | ☐Fußboden unbrennbar, chemikalienbeständig, flüssigkeitsdicht |  |  |  |
|  | ☐Kühle Raumtemperatur |  |  |  |
|  | ☐Wasseranschluss mit Entnahmearmatur u. Waschbecken im Nahebereich |  |  |  |
|  | ☐Zugang als Verkehrsweg mit Transportmöglichkeit |  |  |  |
| Kennzeichnung Türe: | ☐“Chemikalienraum!“ |  |  |  |
|  | ☐“Betreten durch Unbefugte verboten!“ |  |  |  |
|  | ☐“Rauchen und Hantieren mit offener Flamme verboten!““ |  |  |  |
| Mechanische Lüftung: | ☐Mindestens 10-facher Luftwechsel pro Stunde |  |  |  |
|  | ☐Bodennahe Abluftansaugung |  |  | ☐Eigene Abluftleitung |
|  | ☐Lüftung von außerhalb des Raumes schaltbar |  |  |  |
|  | ☐Abluft über Dach |  |  |  |
|  | ☐Sonstige Abluftführung: |  | Text |  |
|  | ☐Abluftführung nicht in Nähe von Fluchtwegen, Liegewiesen etc. |  |  |  |
| Raumüberwachung: | HINWEIS: Erforderlich bei Trockengutdosierung + angesäuerte Cl-Lösung |  |  |  |
|  | ☐Chlorgas-Warngerät |  |  | ☐Sensoren ≤ 300mm vom Boden |
|  | ☐Voralarm bei max. 5mg/m3 bzw. 1,7ppmv mit optischem Warnsignal |  |  |  |
|  | ☐Hauptalarm bei max. 30mg/m3 bzw. 10ppmv mit akustischem Warnsignal |  |  |  |
|  | ☐Alarmweiterleitung an Verantwortlichen auch außerhalb der Öffnungszeit |  |  |  |
| Dosier- = Technikraum: | ☐Raumhöhe entsprechend Arbeitsmittelverordnung |  |  |  |
|  | ☐10-facher LW/h für Aufstellungsbereich der Dosiersysteme (+1,5m) |  |  |  |
|  | ☐2-3-facher LW/h für die restliche Raumkubatur |  |  |  |

| Chemikalienlager: | Lage: | Text |
| --- | --- | --- |
| (sofern vorgesehen) |  |  |
|  | ☐Fußboden unbrennbar, chemikalienbeständig, flüssigkeitsdicht |  |
|  | ☐Kühle Raumtemperatur |  |
|  | ☐Vor unbefugtem Zutritt geschützt |  |
|  | ☐Zugang als Verkehrsweg mit Transportmöglichkeit |  |
| Lüftung: | ☐Natürliche Lüftung |  |
|  | ☐Mechanische Lüftung (jedenfalls bei Calciumhypochlorit ≥ 500kg) |  |
| Kennzeichnung Türe: | ☐“Chemikalienraum!“ |  |
|  | ☐“Betreten durch Unbefugte verboten!“ |  |
|  | ☐“Rauchen und Hantieren mit offener Flamme verboten!““ |  |

| Betrieb: | ☐Persönliche Schutzausrüstung für den Umgang mit Chemikalien |
| --- | --- |
|  | ☐Augenspülflasche(n) im Nahebereich verfügbar |
| Trockengutdosierung: | ☐Atemschutzmaske(n) verfügbar: Vollmasken gem. ÖNORM EN 136 |
|  | ☐Gebindelagerung über Fußbodenniveau oder in Auffangwannen |
| Auffangwannen: | ☐Für alle flüssigen Betriebschemikalien der Wasseraufbereitung |
|  | ☐Nach Chemikalienarten getrennt und beschriftet |
|  | ☐Fassungsvermögen entsprechend dem größten Gebinde + 10% |
| Bindemittel: | ☐Natriumthiosulfat (fest), ca. 10 kg, im Nahebereich verfügbar |
| Dokumente: | ☐Alarmplan für die Chlorungsanlage |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |