ALLGEMEINES

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Projekt: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Revision / Datum: | Text |
| --- | --- |

| Projektant / Planer: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Angabe der Regel- und Normenwerke, welche dem Projekt zu Grunde liegen:

| ☐Bäderhygienegesetz BGBl. Nr. 254/1976 i.d.g.F. |  |
| --- | --- |
| ☐Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 i.d.g.F. |  |
| ☐ÖNORM M 6219-3 i.d.g.F.: Dampf- und Warmluftkammern mit zusätzlicher Befeuchtung |  |
| ☐ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-98 i.d.g.F.: Sicherheit elektrischer Geräte, Luftbefeuchter |  |
| ☐Weitere: | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Beizulegende Unterlagen / Informationen:

Pläne für die Dampfkabine(n) sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten

Datenblatt / -blätter für Luftbefeuchtungsgerät(e) und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-98

Bestätigung über die Sicherheit von Glasflächen (Türen, Fenster, Kabinenfronten etc.)

Desinfektionskonzept bei Solevernebelungsanlagen und/oder Duftstoffeinbringung

Aktuelle Datenblätter / Sicherheitsdatenblätter für Duftstoffe, Desinfektionsmittel etc.

Technische Beschreibungen und Datenblätter für sonstige Einrichtungen (z.B. Beleuchtungseffekte etc.)

DAMPFBAD

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Kabinenbezeichnung: | Text |  |
| --- | --- | --- |
| Aufstellungsort(e): | Text |  |
|  | Text |  |
|  | Text |  |
|  | ☐Allgemeiner Wellness-Bereich | ☐Zimmer / Appartement(s) o.ä. |
|  | ☐Innenbereich | ☐Außenbereich |

| Kabinenauslegung: | ☐Dampfbad (max. 47°C): | Temperatur (°C): | Text |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (sichtbare Nebelbildung) | Luftfeuchte (%): | Text |
|  | ☐Warmluftbad mit Befeuchtung: | Temperatur (°C): | Text |
|  | (ohne sichtbare Nebelbildung) | Luftfeuchte (%): | Text |

| Bemessung der Kabine: | Personenzahl: | Text | Innenfläche (m2): | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenhöhe (m): | Text |  |  |
|  | Abstand der obersten Sitz- / Liegebank zur Decke (m): |  |  | Text |

| Wände: | ☐Glatt, leicht reinigbar, leicht desinfizierbar, ohne Feuchtigkeitsaufnahme |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Kunststoff |  | ☐Glas (ESG) |
|  | ☐Keramik (Fliesen, Feinsteinzeug) |  | ☐Stein (Natur- / Kunststein / Beton) |
|  | ☐Putz (nur ab einer Höhe von 1,8m) |  |  |
|  | Anmerkungen: | Text |  |
|  | Text |  |  |
| Decke: | ☐Glatt, leicht reinigbar, leicht desinfizierbar, ohne Feuchtigkeitsaufnahme |  |  |
|  | ☐Kunststoff |  | ☐Glas (ESG) |
|  | ☐Keramik (Fliesen, Feinsteinzeug) |  | ☐Stein (Natur- / Kunststein / Beton) |
|  | ☐Putz |  |  |
|  | Anmerkungen: | Text |  |
|  | Text |  |  |

| Sitz- und Liegebänke: | ☐Glatt, leicht reinigbar, leicht desinfizierbar, ohne Feuchtigkeitsaufnahme |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Feuchtigkeit kann selbständig abfließen |  |  |
|  | ☐Kunststoff |  | ☐Glas (ESG) |
|  | ☐Keramik (Fliesen, Feinsteinzeug) |  | ☐Stein (Natur- / Kunststein / Beton) |
|  | Anmerkungen: | Text |  |
|  | Text |  |  |
| Sonstige Ausführung: | Text |  |  |
|  | Text |  |  |
|  | Text |  |  |

| Kabinentüre: | ☐Lichte Türöffnung mindestens 60 x 180cm (Kabinen bis 4 Benutzer) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Lichte Türöffnung mindestens 80 x 200cm (Kabinen über 4 Personen) |  |  |
|  | ☐Nach außen in Richtung kürzester Fluchtweg zu öffnen |  |  |
|  | ☐Unversperrbar |  |  |
|  | ☐Ganzglastüre aus ESG mind. 8mm |  |  |
|  | ☐Türblatt massiv mit Schauöffnung in Sichthöhe |  |  |
| Fußboden: | ☐Fliesen / Keramik | ☐Sonstige: | Text |
|  | ☐Wasserabfluss mit Geruchsverschluss |  |  |
|  | ☐Rutschhemmung Bewertungsgruppe B/18° gem. ÖNORM EN 16165 |  |  |

| Lüftung: | ☐Mechanische Belüftung | ☐Eigener Zuluftventilator |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Mechanische Entlüftung | ☐Eigener Abluftventilator |
|  | ☐Mindestens 6-facher Luftwechsel pro Stunde bei geschlossener Türe |  |
|  | ☐Abluftführung ins Freie |  |
|  | ☐Anschluss an bauseitige Lüftung / zentrales Lüftungssystem |  |

| Notruf: | ☐Auslösevorrichtung für ein akustisches und/oder optisches Notsignal |
| --- | --- |
|  | ☐Quittierung des Notsignals nur am Ort der Auslösung möglich |
|  | ☐Unbeabsichtigtes Löschen den Notsignals nicht möglich |
|  | ☐Alarmmeldung an eine während des Betriebes dauernd besetzte Stelle |
|  | ☐Aufschaltung des Alarms auf das Mobiltelefon eines Verantwortlichen |
| Ablauf Alarmkette: | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Dampftechnik: | ☐Dampftechnik befindet sich außerhalb der Kabine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dampferzeuger: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  |  |  | kW/Gerät: | Text |
|  | ☐Dampferzeuger ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-98-konform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Rückfließschutz / Systemtrenner gemäß ÖNORM EN 1717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Sicherheitsthermostat: |  |  |  | Auslösetemperatur (°C): |  |  | Text |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Automatische Abschaltung |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Keine autom. Wiedereinschaltung |  |  |  |  |  |
| Dampfeinbringstelle: | Text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Einbringstelle vor unbeabsichtigter Berührung geschützt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen: |  |  | Text |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Text |  |  |  |  |  |  |
| Kabinenheizung: | ☐Fußbodenheizung |  |  |  |  | ☐Wandheizung |  |  |  |  |
|  | ☐Sitzbankheizung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Sonstige: |  |  | Text |  |  |  |  |  |  |
| Spülschlauch: | ☐Kaltwasseranschluss mit Spülschlauch |  |  |  |  |  | Anzahl: |  | Text |  |

| Solevernebelung: | Typ: | Text |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Leitungen und Düse solebeständig und desinfizierbar |  |  |  |  |  |
|  | ☐Entnahme der Sole aus sterilen Originalgebinden |  |  |  |  |  |
|  | ☐Min. monatliche Desinfektion der Dosierleitungen laut Herstellerangaben |  |  |  |  |  |
|  | Chem. Desinfektion: |  | ☐Hypochlorit |  | ☐Chlordioxid | ☐Peroxid |
| Duftstoffdosierung: | ☐Über Dampfleitung / Dampferzeuger (erforderlich bei Emulsionen) |  |  |  |  |  |
|  | ☐Impfstelle möglichst nahe dem Dampferzeuger |  |  |  |  |  |
|  | ☐Andere Einbringstelle: |  |  | Text |  |  |
|  | ☐Leitungen und Düsen desinfizierbar |  |  |  |  |  |
|  | ☐Min. monatliche Desinfektion der Dosierleitungen laut Herstellerangaben |  |  |  |  |  |
|  | Chem. Desinfektion: |  | ☐Hypochlorit |  | ☐Chlordioxid | ☐Peroxid |
|  | ☐Entnahme des Duftstoffes aus Originalgebinden |  |  |  |  |  |

| Springbrunnen: | ☐Betrieb mit Trinkwasser ohne Kreislaufführung |  |
| --- | --- | --- |
| Weitere Einrichtungen | Text |  |
| z.B. Gestaltung / Dekor | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Raumprogramm: | Nächstgelegene WC-Anlage: | Text |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Text |  |  |  |
|  | Nächste Reinigungs-/Abkühlmöglichkeit (z.B. Dusche): |  |  | Text |
|  | Text |  |  |  |
|  | Nächstgelegene Ruhemöglichkeit: |  | Text |  |
|  | Text |  |  |  |
| Dampfbadordnung: | ☐Im Nahebereich gut sichtbar und dauerhaft angebracht |  |  |  |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |