ALLGEMEINES

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Projekt: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Revision / Datum: | Text |
| --- | --- |

| Projektant / Planer: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Angabe der Regel- und Normenwerke, welche dem Projekt zu Grunde liegen:

| ☐Bäderhygienegesetz BGBl. Nr. 254/1976 i.d.g.F. |  |
| --- | --- |
| ☐Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 i.d.g.F. |  |
| ☐ÖNORM M 6219-2 i.d.g.F.: Infrarotkabinen |  |
| ☐ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53 i.d.g.F.: Sicherheit elektrischer Geräte, Saunaheizgeräte, IR-Kabinen |  |
| ☐Weitere: | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Beizulegende Unterlagen / Informationen:

Pläne für die Infrarotkabine(n) sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten

Datenblatt / -blätter für Infrarot-Wärmequelle(n) und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53

Datenblatt / -blätter für Elektro-Saunaheizgerät(e) und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53

Strahlungstechnische(s) Gutachten für die erforderlichen Mindestabstände von Auge und Haut zu den Infrarot-Wärmequelle(n) einschließlich maßstabsgetreuer Planskizze, aus der hervorgeht, dass die Mindestabstände bei vorgesehener Benützung eingehalten werden (nicht erforderlich bei Infrarot-C-Strahlern, z.B. Dunkelstrahlern, Rohrheizkörpern).

Bestätigung über die Sicherheit von Glasflächen (Türen, Fenster, Kabinenfronten etc.)

Bestätigung, dass Klebstoffe (z.B. für verwendete Holzlagen-Werkstoffe) kein Formaldehyd abgeben

Bei Holzerwärmung über 60°C: Zertifikat(e) über den maximalen Gasanalysewert an Formaldehyd für eingesetzte Holzarten bzw. Holzlagen-Werkstoffe (geprüft bei 90°C) oder Prüfbericht und Gutachten über eine vor Ort durchgeführte Messung der Innenraumluft der Infrarotkabine unter Betriebsbedingungen. Bei Kabinen aus massiven Hölzern von Espe, Hemlock, Fichte, Linde, Tanne und Zirbe wird kein Zertifikat benötigt.

Desinfektionskonzept bei Solevernebelungsanlagen und/oder Duftstoffeinbringung

Aktuelle Datenblätter / Sicherheitsdatenblätter für Duftstoffe, Desinfektionsmittel etc.

Technische Beschreibungen und Datenblätter für sonstige Einrichtungen (z.B. Beleuchtungseffekte etc.)

INFRAROTKABINE

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Kabinenbezeichnung: | Text |  |
| --- | --- | --- |
| Aufstellungsort(e): | Text |  |
|  | Text |  |
|  | Text |  |
|  | ☐Allgemeiner Wellness-Bereich | ☐Zimmer / Appartement(s) o.ä. |
|  | ☐Innenbereich | ☐Außenbereich |

| Kabinenauslegung: | ☐Infrarotkabine (max. 45°C): | Temperatur (°C): | Text |
| --- | --- | --- | --- |

| Bemessung der Kabine: | Personenzahl: | Text | Innenfläche (m2): | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenhöhe (m): | Text |  |  |
|  | Abstand der obersten Sitz- / Liegebank zur Decke (m): |  |  | Text |

| Wände und Decke: | ☐Vorwiegend Holz- oder Holzlagen-Werkstoffe |
| --- | --- |
| Holzwerkstoffe massiv: | Text |
|  | Text |
| Holzlagenwerkstoffe: | Text |
|  | Text |
| Thermisch behandelt: | Text |
|  | Text |
| Sonstige Werkstoffe: | Text |
|  | Text |

| Bänke / Rückenlehnen: | ☐Glatte, leicht reinigbare und desinfizierbare Oberflächen |
| --- | --- |
|  | ☐Porendichte Versiegelung bei Holzbänken und -lehnen |
| Werkstoffe: | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Kabinentüre: | ☐Lichte Türöffnung mindestens 60 x 180cm (Kabinen bis 4 Benutzer) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Lichte Türöffnung mindestens 80 x 200cm (Kabinen über 4 Personen) |  |  |
|  | ☐Nach außen in Richtung kürzester Fluchtweg zu öffnen |  |  |
|  | ☐Unversperrbar |  |  |
|  | ☐Ganzglastüre aus ESG mind. 8mm |  |  |
|  | ☐Türblatt massiv mit Schauöffnung in Sichthöhe |  |  |
| Fußboden: | ☐Fliesen / Keramik |  | ☐Kunststoff |
|  | ☐Holz, versiegelt (bis 4 Personen) |  | ☐Holz + Kunststoffrost (bis 4 Pers.) |
|  | ☐Sonstige: | Text |  |
|  | ☐Rutschhemmung Bewertungsgruppe B/18° gem. ÖNORM EN 16165 |  |  |

| Lüftung: | ☐Mechanische Entlüftung |
| --- | --- |
|  | ☐Mindestens 6-facher Luftwechsel pro Stunde bei geschlossener Türe |
|  | ☐Abluftführung in den Aufstellungsraum (bis 3 Personen) |
|  | ☐Abluftführung ins Freie (ab 4 Personen) |
|  | ☐Eigener Abluftventilator |
|  | ☐Anschluss an bauseitige Lüftung / zentrales Lüftungssystem |

| Notruf: | ☐Auslösevorrichtung für ein akustisches und/oder optisches Notsignal |
| --- | --- |
|  | ☐Quittierung des Notsignals nur am Ort der Auslösung möglich |
|  | ☐Unbeabsichtigtes Löschen den Notsignals nicht möglich |
|  | ☐Alarmmeldung an eine während des Betriebes dauernd besetzte Stelle |
|  | ☐Aufschaltung des Alarms auf das Mobiltelefon eines Verantwortlichen |
| Ablauf Alarmkette: | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Infrarot-Wärmequellen: | ☐Dunkel-/IR-C-Strahler |  |  |  |  | ☐Flächenheizelemente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Quarzrohrstrahler |  |  |  |  | ☐Vollspektrum-/Rotlichtstrahler |  |  |  |
| Rückenstrahler: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  | kW/Gerät: | Text |  |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |  |  |
| Frontstrahler: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  | kW/Gerät: | Text |  |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |  |  |
| Deckenstrahler: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  | kW/Gerät: | Text |  |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |  |  |
|  | ☐Keine direkte Kopfbestrahlung bei vorgesehener Sitzposition |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! Unzulässig ! | ☐Keine Unterbein-/Wadenstrahler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherheit: | ☐ICNIRP-Grenzwerte für die Haut eingehalten (Rückenstrahler) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlungstechnisches Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | Verweis auf Punkt im Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | ☐Grenzwerte lt. EN 60335-2-53 – Haut eingehalten (Rücken-/Front-/Decke) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlungstechnisches Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | Verweis auf Punkt im Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | ☐ICNIRP-Grenzwerte für die Augen eingehalten (Frontstrahler) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlungstechnisches Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | Verweis auf Punkt im Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | ☐ICNIRP-Grenzwerte für die Augen eingehalten (Deckenstrahler) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlungstechnisches Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | Verweis auf Punkt im Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | ☐Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren bei Oberflächentemp. > 60°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrieb: | ☐Einzelplatzregelung |  |  |  | ☐Zentrale Steuerung d. Betreiber (> 4 Benutzer) |  |  |  |  |
|  | ☐Heizzeitbegrenzung |  |  |  | ☐Betriebstemperatur ≤ 45°C |  |  |  |  |
| Schutzbrillen: | ☐Schutzstufe 4-1,7 gemäß ÖNORM EN 171 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Schutzstufe R 1,7 gemäß ÖNORM EN 16321-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zusatzheizung: | ☐Fußbodenheizung |  |  |  |  |  | ☐Flächenheizung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Saunaofen freistehend |  |  |  |  | ☐Unterbank-Saunaofen |  |  |  |  |
| Sonstige: | Text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sauna-/Elektroheizung: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  |  |  | kW/Gerät: | Text |
|  | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  |  |  | kW/Gerät: | Text |
|  | ☐Heizung und Steuerung ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53-konform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Sicherheitsthermostat: |  |  |  | Auslösetemperatur (°C): |  |  | Text |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Automatische Abschaltung |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Keine autom. Wiedereinschaltung |  |  |  |  |  |
| Sicherheitsmaßnahmen: | ☐Ofenumwehrung bündig bis zur Oberkante des Heizgerätes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Schräges Abdeckgitter |  |  |  |  | ☐Abdeckgitter mit Wippenschalter |  |  |  |  |
| Sonstige: | Text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Solevernebelung: | Typ: | Text |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Leitungen und Düsen solebeständig und desinfizierbar |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Entnahme der Sole aus sterilen Originalgebinden |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Min. monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangabe |  |  |  |  |  |  |
|  | Chem. Desinfektion: |  |  | ☐Hypochlorit | ☐Chlordioxid | ☐Peroxid |  |
| Duftstoffdosierung: | Einbringstelle: |  | Text |  |  |  |
|  | ☐Leitungen und Düsen desinfizierbar |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Entnahme des Duftstoffes aus Originalgebinden |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Keine Verwendung von Duftstoffen auf Emulsionsbasis |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Min. monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangabe |  |  |  |  |  |  |
|  | Chem. Desinfektion: |  |  | ☐Hypochlorit | ☐Chlordioxid | ☐Peroxid |
| Springbrunnen: | ☐Betrieb mit Trinkwasser ohne Kreislaufführung |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Einrichtungen | Text |  |  |  |  |  |  |
| z.B. Gestaltung/Dekor/ | Text |  |  |  |  |  |  |
| Technik/Beleuchtung | Text |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |

| Raumprogramm: | Nächstgelegene WC-Anlage: | Text |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Text |  |  |  |
|  | Nächste Reinigungs-/Abkühlmöglichkeit (z.B. Dusche): |  |  | Text |
|  | Text |  |  |  |
|  | Nächstgelegene Ruhemöglichkeit: |  | Text |  |
|  | Text |  |  |  |
| Benützungsordnung: | ☐Im Nahebereich gut sichtbar und dauerhaft angebracht |  |  |  |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |