ALLGEMEINES

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Projekt: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Revision / Datum: | Text |
| --- | --- |

| Projektant / Planer: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Angabe der Regel- und Normenwerke, welche dem Projekt zu Grunde liegen:

| ☐Bäderhygienegesetz BGBl. Nr. 254/1976 i.d.g.F. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 i.d.g.F. |  |  |
| ☐ÖNORM M 6219-1 i.d.g.F.: Sauna, Sauna mit IR-Wärmequellen, Sauna mit geregelter Luftfeuchte |  |  |
| ☐ÖNORM M 6219-4 i.d.g.F.: Warmluftkammern ohne Befeuchtung |  |  |
| ☐ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53 i.d.g.F.: Sicherheit elektrischer Geräte, Saunaheizgeräte, IR-Kabinen |  |  |
| ☐ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-98 i.d.g.F.: Sicherheit elektrischer Geräte, Luftbefeuchter |  |
| ☐ÖNORM EN 16510-2-10 i.d.g.F.: Feuerstätten für feste Brennstoffe, Holzheizung |  |
| ☐ÖNORM EN 13384-1 i.d.g.F.: Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung |  |
| ☐Weitere: | Text |  |
|  | Text |  |
|  | Text |  |

Beizulegende Unterlagen / Informationen:

Pläne für die Saunakammer(n) sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten

Datenblatt / -blätter für Elektro-Saunaheizgerät(e) und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53

Datenblatt / -blätter für Holzöfen und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖNORM EN 16510-2-10 i.d.g.F sowie zur ÖNORM EN 13384-1 i.d.g.F

Datenblatt / -blätter für Luftbefeuchtungsgerät(e) und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-98

Datenblatt / -blätter für Infrarot-Wärmequelle(n) und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53

Strahlungstechnische(s) Gutachten für die erforderlichen Mindestabstände von Auge und Haut zu Infrarot-Wärmequelle(n) einschließlich maßstabsgetreuer Planskizze, aus der hervorgeht, dass die Mindestabstände bei vorgesehener Benützung eingehalten werden

Bestätigung über die Sicherheit von Glasflächen (Türen, Fenster, Kabinenfronten etc.)

Bestätigung, dass Klebstoffe (z.B. für verwendete Holzlagen-Werkstoffe) kein Formaldehyd abgeben

Bei Holzerwärmung über 60°C: Zertifikat(e) über den maximalen Gasanalysewert an Formaldehyd für eingesetzte Holzarten bzw. Holzlagen-Werkstoffe (geprüft bei 90°C) oder Prüfbericht und Gutachten über eine vor Ort durchgeführte Messung der Innenraumluft der Saunakabine unter Betriebsbedingungen. Bei Kabinen aus massiven Hölzern von Espe, Hemlock, Fichte, Linde, Tanne und Zirbe wird kein Zertifikat benötigt.

Desinfektionskonzept bei Solevernebelungsanlagen und/oder Duftstoffeinbringung

Aktuelle Datenblätter / Sicherheitsdatenblätter für Duftstoffe, Desinfektionsmittel etc.

Technische Beschreibungen und Datenblätter für sonstige Einrichtungen (z.B. Beleuchtungseffekte etc.)

SAUNA / WARMLUFTBAD

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Kabinenbezeichnung: | Text |  |
| --- | --- | --- |
| Aufstellungsort(e): | Text |  |
|  | Text |  |
|  | Text |  |
|  | ☐Allgemeiner Wellness-Bereich | ☐Zimmer / Appartement(s) o.ä. |
|  | ☐Innenbereich | ☐Außenbereich |

| Kabinenauslegung: | ☐Sauna (70°C-105°C): | Temperatur (°C): | Text |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luftfeuchte (%): | Text |
|  | ☐Warmluftbad (max. 70°C): | Temperatur (°C): | Text |
|  |  | Luftfeuchte (%): | Text |
|  | ☐Ohne geregelte Luftfeuchte |  |  |
|  | ☐Mit geregelter Luftfeuchte (max. 55%) |  |  |
|  | ☐Infrarot (max. 45°C): | Temperatur (°C): | Text |
|  |  | Luftfeuchte (%): | Text |

| Bemessung der Kabine: | Personenzahl: | Text | Innenfläche (m2): | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenhöhe (m): | Text | Banktiefe (cm): | Text |
|  | Abstand der obersten Sitz- / Liegebank zur Decke (m): |  |  | Text |

| Wände und Decke: | ☐Min. 65% der Mantel- / Deckenflächen aus Holzwandteilen bei Saunas |
| --- | --- |
|  | ☐Keine Lackierungen / Imprägnierungen von Holzwandteilen bei Saunas |
| Holzwerkstoffe massiv: | Text |
|  | Text |
| Holzlagenwerkstoffe: | ☐Nur Naturholzfurniere als Decklagen |
|  | Text |
|  | Text |
| Thermisch behandelt: | Text |
|  | Text |
| Sonstige Werkstoffe: | Text |
|  | Text |

| Sitz- und Liegebänke: | ☐Werkstoff Massivholz: | Text |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Holz-Lattenbauweise mit Zwischenräumen |  |
|  | ☐Leicht abnehmbar oder aufklappbar |  |
|  | ☐Keine Lackierungen / Imprägnierungen von Holzlatten bei Saunas |  |
|  | ☐Porendicht versiegelt bei Warmluftbädern ohne Nachtrocknungsvorgang |  |
| Sonstige Ausführung: | Text |  |
|  | Text |  |
|  | Text |  |

| Kabinentüre: | ☐Lichte Türöffnung mindestens 60 x 180cm (Kabinen bis 4 Benutzer) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Lichte Türöffnung mindestens 80 x 200cm (Kabinen über 4 Personen) |  |  |
|  | ☐Nach außen in Richtung kürzester Fluchtweg zu öffnen |  |  |
|  | ☐Unversperrbar |  |  |
|  | ☐Ganzglastüre aus ESG mind. 8mm |  |  |
|  | ☐Türblatt massiv mit Schauöffnung in Sichthöhe |  |  |
| Fußboden: | ☐Fliesen / Keramik | ☐Sonstige: | Text |
|  | ☐Rutschhemmung Bewertungsgruppe B/18° gem. ÖNORM EN 16165 |  |  |

| Lüftung: | ☐Mechanische Entlüftung |
| --- | --- |
|  | ☐Mindestens 6-facher Luftwechsel pro Stunde bei geschlossener Türe |
|  | ☐Abluftführung ins Freie |
|  | ☐Eigener Abluftventilator |
|  | ☐Anschluss an bauseitige Lüftung / zentrales Lüftungssystem |

| Notruf: | ☐Auslösevorrichtung für ein akustisches und/oder optisches Notsignal |
| --- | --- |
|  | ☐Quittierung des Notsignals nur am Ort der Auslösung möglich |
|  | ☐Unbeabsichtigtes Löschen des Notsignals nicht möglich |
|  | ☐Alarmmeldung an eine während des Betriebes dauernd besetzte Stelle |
|  | ☐Aufschaltung des Alarms auf das Mobiltelefon eines Verantwortlichen |
| Ablauf Alarmkette: | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Saunaheizung: | ☐Freistehend |  |  |  |  |  | ☐Unterbank |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroheizung: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  |  |  | kW/Gerät: | Text |
|  | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  |  |  | kW/Gerät: | Text |
|  | ☐Heizung und Steuerung ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53-konform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Sicherheitsthermostat: |  |  |  | Auslösetemperatur (°C): |  |  | Text |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Automatische Abschaltung |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Keine autom. Wiedereinschaltung |  |  |  |  |  |
| Holzheizung: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Heizung ÖNORM EN 16510-2-10-konform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Fang ÖNORM EN 13384-1.konform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Maximalwärmemelder bei T>140°C an dauernd besetzte Stelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherheitsmaßnahmen: | ☐Ofenumwehrung bündig bis zur Oberkante des Heizgerätes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Schräges Abdeckgitter |  |  |  |  | ☐Abdeckgitter mit Wippenschalter |  |  |  |  |
| Sonstige: | Text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nachtrocknung bei: | ☐Warmluftbad aus Holz ohne porendicht versiegelte Sitze / Lehnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Sauna mit IR-Wärmequellen nach Abschluss des IR-Betriebes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Automatischer Nachtrocknungsvorgang nach Betriebsende |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Mindestens 30 Minuten bei 80°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Infrarot-Wärmequellen: | ☐Dunkel-/IR-C-Strahler |  |  |  |  | ☐Flächenheizelemente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Quarzrohrstrahler |  |  |  |  | ☐Vollspektrum-/Rotlichtstrahler |  |  |  |
| Rückenstrahler: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  | kW/Gerät: | Text |  |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |  |  |
| Frontstrahler: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  |  | kW/Gerät: | Text |  |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |  |  |
| ! Unzulässig ! | ☐Keine Deckenstrahler |  |  |  |  | ☐Keine Unterbein-/Wadenstrahler |  |  |  |
| Sicherheit: | ☐ICNIRP-Grenzwerte für die Haut eingehalten (Rückenstrahler) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlungstechnisches Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | Verweis auf Punkt im Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | ☐Grenzwerte lt. EN 60335-2-53 für die Haut eingehalten (Rücken-/Front) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlungstechnisches Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | Verweis auf Punkt im Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | ☐ICNIRP-Grenzwerte für die Augen eingehalten (Frontstrahler) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strahlungstechnisches Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | Verweis auf Punkt im Gutachten: |  |  |  |  | Text |  |  |  |
|  | ☐Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren bei Oberflächentemp. > 60°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrieb: | ☐Einzelplatzregelung |  |  |  | ☐Zentrale Steuerung d. Betreiber (> 4 Benutzer) |  |  |  |
|  | ☐Heizzeitbegrenzung |  |  |  | ☐Betriebstemperatur ≤ 45°C |  |  |  |
|  | ☐Automatische Nachtrocknung nach Betriebsende mind. 30 Min bei 80°C |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutzbrillen: | ☐ Schutzstufe 4-1.7 gemäß ÖNORM EN 171 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Schutzstufe R 1,7 gemäß ÖNORM EN ISO 16321-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Anmerkungen: | Text |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |  |

| Befeuchtungsgerät: | Zahl: | Text | Typ: | Text |  | kW/Gerät: | Text |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐In Saunaheizung integriert |  |  |  | ☐ÖVE/ÖN EN 60335-2-53-konform |  |  |  |
|  | ☐Externer Dampfgenerator |  |  |  | ☐ÖVE/ÖN EN 60335/2-98-konform |  |  |  |
|  | ☐Systemtrenner gem. ÖN EN 1717 |  |  |  |  |  |  |
| Dampfeinbringstelle: | Text |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Berührungsschutz: |  |  | Text |  |  |  |  |
| Nachtrocknung bei: | ☐Warmluftbad aus Holz ohne porendicht versiegelte Sitze / Lehnen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Automatisch nach Betriebsende für mindestens 30 Minuten bei 80°C |  |  |  |  |  |  |  |

| Solevernebelung: | Typ: | Text |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Leitungen und Düsen solebeständig und desinfizierbar |  |  |  |  |  |
|  | ☐Entnahme der Sole aus sterilen Originalgebinden |  |  |  |  |  |
|  | ☐Min. monatliche Desinfektion der Dosierleitungen laut Herstellerangaben |  |  |  |  |  |
|  | Chem. Desinfektion: |  | ☐Hypochlorit |  | ☐Chlordioxid | ☐Peroxid |
| Duftstoffdosierung: | ☐Über Dampfleitung / Dampferzeuger (erforderlich bei Emulsionen) |  |  |  |  |  |
|  | ☐Impfstelle möglichst nahe dem Dampferzeuger |  |  |  |  |  |
|  | ☐Andere Einbringstelle: |  |  | Text |  |  |
|  | ☐Leitungen und Düsen desinfizierbar |  |  |  |  |  |
|  | ☐Min. monatliche Desinfektion der Dosierleitungen laut Herstellerangaben |  |  |  |  |  |
|  | Chem. Desinfektion: |  | ☐Hypochlorit |  | ☐Chlordioxid | ☐Peroxid |
|  | ☐Entnahme des Duftstoffes aus Originalgebinden |  |  |  |  |  |
| Springbrunnen: | ☐Betrieb mit Trinkwasser ohne Kreislaufführung |  |  |  |  |  |
| Weitere Einrichtungen | Text |  |  |  |  |  |
| z.B. Gestaltung/Dekor/ | Text |  |  |  |  |  |
| Technik/Beleuchtung | Text |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |

| Raumprogramm: | Nächstgelegene WC-Anlage: | Text |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Text |  |  |  |
|  | Nächste Reinigungs-/Abkühlmöglichkeit (z.B. Dusche): |  |  | Text |
|  | Text |  |  |  |
|  | Nächstgelegene Ruhemöglichkeit: |  | Text |  |
|  | Text |  |  |  |
| Saunaordnung: | ☐Im Nahebereich gut sichtbar und dauerhaft angebracht |  |  |  |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |