ALLGEMEINES

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Projekt: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Revision / Datum: | Text |
| --- | --- |

| Projektant / Planer: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Angabe der Regel- und Normenwerke, welche dem Projekt zu Grunde liegen:

| ☐Bäderhygienegesetz BGBl. Nr. 254/1976 i.d.g.F. |  |
| --- | --- |
| ☐Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 i.d.g.F. |  |
| ☐Solarienverordnung BGBl. Nr. 147/1995 i.d.g.F. |  |
| ☐Verordnung Schutzmaßnahmen bei Verwendung von Solarien BGBl. Nr. 106/2010 i.d.g.F. |  |
| ☐ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27 i.d.g.F.: Sicherheit elektrischer Geräte, Hautbestrahlungsgeräte |  |
| ☐ÖNORM EN 16489-2 i.d.g.F.: Sonnenstudios, Qualifikation der Sonnenstudio-Fachkraft |  |
| ☐ÖNORM EN 16489-3 i.d.g.F.: Sonnenstudios, Bereitstellung von Dienstleistungen |  |
| ☐Weitere: | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Beizulegende Unterlagen / Informationen:

Pläne für den Aufstellungsraum / die Aufstellungsräume sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten

Datenblatt / -blätter für das / die UV-Bestrahlungsgerät(e), Typisierung(en) nach ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27 und Konformitätsbestätigung(en) zur ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27

Bei UV-Bestrahlungsgeräten des Typs 3 nach ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27: Bestätigung, dass die technischen Anforderungen und die Anforderungen an die Ausstattung, welche in der Anlage zur Solarienverordnung angeführt sind, eingehalten werden (optional)

Aktuelle Datenblätter / Sicherheitsdatenblätter für Desinfektionsmittel etc.

Technische Beschreibungen und Datenblätter für sonstige Einrichtungen (z.B. Beleuchtungseffekte etc.)

SOLARIUM

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Typ / Hersteller: | Text |  |
| --- | --- | --- |
| Aufstellungsort(e): | Text |  |
|  | Text |
|  | Text |  |

| Aufstellungsräume: | ☐Oberflächen nicht spiegelnd |
| --- | --- |
|  | ☐Fußboden und Wände bis 1,6m Höhe leicht abwaschbar |
|  | ☐Natürliche Lüftung ins Freie |
|  | ☐Mechanische Lüftung ins Freie |

| UV-Bestrahlungsgerät: | Zahl: | Text | Typ: | Text | UV-Typ: | Text |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |
| UV-Bestrahlungsgerät: | Zahl: | Text | Typ: | Text | UV-Typ: | Text |  |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |
| UV-Bestrahlungsgerät: | Zahl: | Text | Typ: | Text | UV-Typ: | Text |  |
|  | Anmerkung: |  |  | Text |  |  |  |
| Alle Typen: | ☐Abstimmung der Bestrahlungsdauer an den Hauttyp möglich |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Begrenzung der Bestrahlungsdauer über Zeitschaltuhr |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Regel-/Steuereinrichtung leicht erkennbar und leicht erreichbar |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Körperumfassende Geräte von innen und von außen leicht zu öffnen |  |  |  |  |  |
| Anmerkungen: | Text |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |
|  | Text |  |  |  |  |  |  |

| Ausstattung: | ☐Geräte-Kennzeichnungen gem. ÖVE/ÖN EN 60335-2-27 angebracht |
| --- | --- |
|  | ☐Betriebsanweisungen gemäß ÖVE/ÖN EN 60335-2-27 vorhanden |
|  | ☐Informationsblatt gemäß Anlage 2 Solarien-VO vorhanden (optional) |
|  | ☐Mindestens zwei Schutzbrillen pro Gerät |
|  | ☐Schutzfolie für die Liege(n) (optional) |
|  | ☐Desinfektionsmittel für die Liege(n), Sauerstoff- oder Chlorabspalter |

| Betrieb / Aufsicht: | ☐Reinigung und Desinfektion der Schutzbrillen nach jeder Benützung |  |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Anlagendokumentation mittels Prüfbuch / Prüfbücher |  |
|  | ☐UV-Typen 1,2,4: Aufsichtsperson, ausgebildet gemäß ÖNORM EN 16489 |  |
|  | ☐UV-Typ 4: Benutzung nur nach medizinischem Rat |  |

| Maßnahmen, die sicherstellen, dass Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres das |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UV-Bestrahlungsgerät / die UV-Bestrahlungsgeräte nicht benützen können: |  |  |  |  |
|  | ☐Inbetriebnahme über Jetons, Jeton-Ausgabe nach Alterskontrolle |  |  |
|  | ☐ Alternative Maßnahmen: | Text |  |
|  | Text |  |  |
|  | Text |  |  |

| Raumprogramm: | Nächstgelegene WC-Anlage: | Text |
| --- | --- | --- |
|  | Text |  |
|  | Nächstgelegene Dusche: | Text |
|  | Text |  |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |