ALLGEMEINES

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Projekt: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

| Revision / Datum: | Text |
| --- | --- |

| Projektant / Planer: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |

Angabe der Regel- und Normenwerke, welche dem Projekt zu Grunde liegen:

| ☐Bäderhygienegesetz BGBl. Nr. 254/1976 i.d.g.F. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 i.d.g.F. |  |  |
| ☐ÖNORM M 6222 i.d.g.F.: Whirlwannen – Wasserbeschaffenheit, technische Voraussetzungen |  |  |
| ☐ÖNORM EN 12764 i.d.g.F.: Sanitärausstattungsgegenstände – Anforderungen an Whirlwannen |  |
| ☐ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-60 i.d.g.F.: Sicherheit elektrischer Geräte, Sprudelbadgeräte |  |  |
| ☐Weitere: | Text |  |
|  | Text |  |
|  | Text |  |

Beizulegende Unterlagen / Informationen:

Pläne für Aufstellungs- und Nebenräume

Datenblätter und Konstruktionsskizzen für Wanne(n) und Sprudelsystem(e)

Aktuelles Sicherheitsdatenblatt für das Desinfektionsmittel

Konformitätsbestätigung zu ÖNORM M 6222, ÖNORM EN 12764 (Rückflusssicherung) und ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-60 (Haarfangsicherheit!)

Allfällige Gutachten und Stellungnahmen (z.B. des BMSGPK) zu Neu- und Weiterentwicklungen

WARMSPRUDELWANNE

| Betriebsanlage: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |

| Typ / Hersteller: | Text |  |
| --- | --- | --- |
| Aufstellungsort(e): | Text |  |
|  | Text |  |
|  | Text |  |
|  | ☐Allgemeiner Wellness-Bereich | ☐Zimmer / Appartement(s) o.ä. |

| Auslegung: | ☐Warmsprudelwanne | ☐Fußsprudelbecken > 30 Liter |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Andere Ausführung: | Text |  |
|  | Text |  |  |
|  | ☐Benützung durch eine Person | Füllvolumen (l): | Text |

| Ausführung / Details: | ☐Oberflächen aus leicht reinigbarem und desinfizierbarem Material |
| --- | --- |
|  | Text |

| Füllwasser: | ☐Öffentliche Trinkwasserversorgung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐Sonstige Füllwasserherkunft: | Text |  |
|  |  | Text |  |
|  |  | ☐Anforderungen §47 BHygV erfüllt |
|  | ☐Sicherung gegen Rückfluss gemäß ÖNORM EN 1717 |  |  |

| Desinfektion: | ☐Desinfektion Wannenkreislauf nicht erforderlich (z.B. System GKI) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Desinfektion erfasst sämtliche Luft- und Wasserleitungen |  |
| Art der Desinfektion: | ☐Füllwasserchlorung |  |
|  | ☐Kontinuierliche, mengenproportionale Chlorzugabe |  |
|  | ☐Gesamte Chlorzugabe am Beginn der Wannenfüllung |  |
|  | ☐Freies Chlor am Beginn Leerdurchlauf min. 0,6mg/l und max. 1,2mg/l |  |
|  | ☐Spüldesinfektion: zwischen jedem einzelnen Benützungsvorgang |  |
|  | ☐Gechlortes Spülwasser in leere Wanne über Wannenzulauf |  |
|  | ☐Gechlortes Spülwasser in leere Wanne über Wannenkreislauf |  |
|  | ☐Chlorzugabe in befüllter Wanne nach Badevorgang |  |
|  | ☐Mind. 2x Durchlauf des Spülwasservolumens durch den Wannenkreislauf |  |
|  | ☐Mindestens 3 Minuten Einwirkzeit |  |
|  | ☐Freies Chlor im Spülwasser min. 4mg/l und max.10mg/l |  |

| Desinfektionsmittel: | ☐Natriumhypochloritlösung | ☐Calciumhypochloritlösung |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Natriumdichlorisocyanurat-Lösung |  |
| Dosierung: | ☐Zugabe des Desinfektionsmittels erfolgt automatisch |  |
|  | ☐Leermeldevorrichtung verhindert bei Leermeldung die Inbetriebnahme |  |
|  | ☐Vorlagebehälter ≤ 5 Liter |  |
|  | ☐Vorlagebehälter > 5 Liter: | ☐Eigener Aufstellungraum |
|  |  | ☐ÖN M 5879 – konform |

| Badewasserzusätze: | ☐Keine Produkte, welche der Körperreinigung dienen |
| --- | --- |
|  | ☐Keine oberflächenfilmbildenden Substanzen (z.B. Öle etc.) |
|  | ☐Keine oxidationsmittelzehrende Substanzen (z.B. milchige Zusätze) |
| Keine Zusätze bei: | ☐Füllwasserchlorung |
|  | ☐Spüldesinfektion mit Chlorzugabe zur vollen Wanne nach Badegang |

| Nebeneinrichtungen: | ☐Gesonderte Einrichtung für Ganzkörperreinigung im Nahebereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ☐Dusche | ☐Badewanne |
| Badeordnung: | ☐Im Nahebereich gut sichtbar und dauerhaft angebracht |  |
|  | ☐Hinweis: Benützung nur durch eine Person pro Badegang |  |
|  | ☐Liste der zulässigen Zusatzstoffe (abhängig von Desinfektionsart) |  |
|  | ☐Hinweis: Nachhaltige Verunreinigung bei unzulässigen Zusätzen |  |

| Betriebstagebuch: | ☐Name der zuständigen Person |
| --- | --- |
|  | ☐Messwerte des freien Chlors in längstens 14-tägigen Abständen |
|  | ☐Bei Füllwasserchlorung: Messung unmittelbar nach Wannenfüllung |
|  | ☐Bei Spüldesinfektion: Messung in der Mitte des Spülvorganges |

| Anmerkungen: | Text |
| --- | --- |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |
|  | Text |