**Erklärung des Fachunternehmens**

**Förderung von Stromspeichersystemen für Photovoltaikanlagen**

**Einhaltung der technischen Voraussetzungen der Richtlinie „Förderung von Stromspeichersystemen für Photovoltaikanlagen“ des Landes Tirol**

# Fachunternehmen

Name: 

Adresse:



# Föderwerber:innen

Name:



Adresse:



Adresse des Anlagenstandortes:



# Angaben zum Stromspeichersystem:

Es handelt sich um eine oder Stromspeicheranlage.  
Falls Erweiterung – Angabe der kWh des bereits bestehenden Stromspeichers: 

Hersteller:



Type:



Nutzbare Speicherkapazität: (Angabe entsprechend der Herstellerliste)

kWh (Nettokapazität)

Lithiumtechnologie Natriumionentechnologie

# Angaben zur Photovoltaikanlage:

Engpassleistung der Anlage:

kWpeak

# Inbetriebnahme des Speichersystems:

Datum: 

(Das Datum der Inbetriebnahme des Speichersystems muss nach dem 01.01.2024 sein.)

**Das Unternehmen bestätigt, dass die im Folgenden genannten Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb des Stromspeichersystems erfüllt und die Fördervoraussetzungen der Richtlinie des Landes Tirol „Förderung von Stromspeichersystemen für Photovoltaikanlagen“ vom 01.01.2024 eingehalten wurden:**

* Eine Dokumentation der fachgerechten und sicheren Ausführung und Inbetriebnahme der Anlage liegt vor. Die Förderwerber:innen haben eine Dokumentation einschließlich Bedienungsanleitung erhalten.
* Das Installationsdokument für Photovoltaik Stromerzeugungsanlagen des Typs A (800W - 250 kW), samt Bestätigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung gemäß der Verordnung EU 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger und den in diesem Zusammenhang verordneten nationalen Festlegungen für Stromerzeugungsanlagen des Typs A sowie die im Netzzugangsvertrag festgelegten Anforderungen muss vorliegen.
* Die Förderwerber:innen wurde ein Anlagenbuch nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63 sowie eine Erstüberprüfungsbefund (Sicherheitsprotokoll) nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 überreicht.
* Die Einweisung der Förderwerber:innen in die Bedienung der Anlage, insbesondere in den sicheren Betrieb, ist erfolgt.
* Die Zustimmungserklärungen des Netzbetreibers wurden eingeholt.
* Die Vorgaben des Herstellers hinsichtlich Montage, Installation und Sicherheit sind entsprechend den Regeln der Technik umgesetzt worden.
* Die Möglichkeit einer netzdienlichen impulsgesteuerten Ansteuerung des Wechselrichters und die Programmierung eines netzdienlichen Verbrauchsmanagements oder Verbrauchseinschränkung.

 

Ort, Datum Fachunternehmen / Stempel / Unterschrift